КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф (панель) автоматики управления дугогасящими реакторами

«Бреслер-01_7.060._»*

| Объект установки: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование подстанции и энергосистемы; город расположения) |

1. Данные о подстанции**:

| Секция | Емкостной ток, А | Тип ДГР, мощность, напряжение, диапазон регулирования. | Тип управления (плунж., ступ., конденсат.) | Номинал резистора заземления нейтрали (если имеется) | Тип измерительного ТН | Номинальная мощность электродвигателя привода реактора (если имеется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| Варианты параллельной работы секций |  |

2. Напряжение оперативного питания микропроцессорного устройства: _______________(=220В, =110В, ≈220В)

3. Конструктив:

✓ Шкаф (2200х800х600мм, кабельный ввод снизу, двустороннего обслуживания, передняя дверь металлическая с окном в области терминалов);

– Панель (2400х800х600мм, двустороннего обслуживания);

– Навесной шкаф (1000х600х400мм, для эксплуатации на открытом воздухе (УХЛ1), для эксплуатации в помещениях (УХЛ3));

– Другое конструктивное исполнение (по согласованию): ________________________________

4. Порты связи (для каждого из типов портов выбрать одну из конфигураций)

| Конфигурация портов связи | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Конфигурация последовательных портов связи |  |
| 2 RS | ✓ |  |
| ST + RS | ( |  |
| 2 ST | ( |  |
| Конфигурация портов связи Ethernet |  |
| 2 RJ45 | ✓ |  |
| 4 RJ45 | ( |  |
| 2 RJ45 + 2 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание») | ( |  |
| 4 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание») | ( |  |

| 5. Количество шкафов, шт: |  |
| --- | --- |

6. Дополнительные функции, оборудования и услуги

| № п/п | Наименование | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддержка протокола МЭК-61850 |  | ✓ |
|  | Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя | ✓ |  |
|  | Переносной прибор контроля изоляции и настройки ДГР Бреслер-0107.065 |  | ✓ |
|  | Функция управления шунтирующим (низкоомным) резистором |  | ✓ |

7. Предприятие-изготовитель: ООО «НПП Бреслер», Почтовый адрес: 428034, г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В.

Тел./факс (8352) 23-77-55, 36-73-33. E-mail: info@bresler.ru

Технические вопросы: igor@bresler.ru

| 8. Заказчик: |  |
| --- | --- |
|  | (Предприятие, руководитель) |
| 9. Карту заказа подготовил: |  |  |  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О | Тел.. Факс, E-mail |

# Footnotes

* Бреслер-01X7.060.Y: X-исполнение (1-шкаф, 2-панель); Y-количество реакторов (1, 2, 3, 4).

** Карту заказа необходимо комплектовать главной электрической схемой подстанции.