КАРТА ЗАКАЗА

на комбинированный шкаф (панель) автоматики управления ДГР

и устройства определения поврежденного фидера централизованного исполнения

«Бреслер-01X7.068.Y.ZZ»*

| Объект установки: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (наименование подстанции и энергосистемы; город расположения) |

1. Данные о подстанции**:

| Секция | Емкостной ток, А | Тип ДГР, мощность, напряжение, диапазон регулирования | Номинал резистора заземления нейтрали (если имеется) | Тип управления (плунж., ступ., конденсат.) | Номинальная мощность электродвигателя привода реактора (если имеется) | Номера фидеров | ТТНП | Тип измери-тельного ТН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип ТТНП | КТР |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты параллельной работы секций |  |  |  |

2. Напряжение оперативного питания микропроцессорного устройства: _________ (=220В, =110В, ≈220В)

3. Конструктив:

✓– Шкаф (2200х800х600мм, кабельный ввод снизу, двустороннего обслуживания, передняя дверь металлическая с окном в области терминалов);

– Панель (2400х800х600мм, двустороннего обслуживания);

– Другое конструктивное исполнение (по согласованию):______________________

4. Порты связи (для каждого из типов портов выбрать одну из конфигураций)

| Конфигурация портов связи | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Конфигурация последовательных портов связи |  |
| 2 RS | ✓( |  |
| ST + RS | ( |  |
| 2 ST | ( |  |
| Конфигурация портов связи Ethernet |  |
| 2 RJ45 | ✓( |  |
| 4 RJ45 | ( |  |
| 2 RJ45 + 2 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание») | ( |  |
| 4 SFP (необходимо указать тип SFP-модуля в столбце «Примечание») | ( |  |

| 5. Количество шкафов, шт: |  |
| --- | --- |

6. Дополнительные функции, оборудования и услуги

| № п/п | Наименование | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддержка протокола МЭК-61850 | ✓ |  |
|  | Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя | ✓ |  |
|  | Переносной прибор контроля изоляции и настройки ДГР Бреслер-0107.065 |  | ✓ |
|  | Функция отключения присоединения |  | ✓ |

7. Предприятие-изготовитель: ООО «НПП Бреслер», Почтовый адрес: 428034,  г.Чебоксары, Ядринское шоссе, 4В.

Тел./факс (8352) 23-77-55, 36-73-33. E-mail: info@bresler.ru

Технические вопросы: igor@bresler.ru

| 8. Заказчик: |  |
| --- | --- |
|  | (Предприятие, руководитель) |
| 9. Карту заказа подготовил: |  |  |  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О | Тел.. Факс, E-mail |

# Footnotes

* Бреслер-01X7.068.Y.ZZ: X-исполнение (1-шкаф, 2-панель);Y-количество секций (реакторов); ZZ-количество фидеров (8, 16, 24, 32 – на базе одного терминала, 48, 64 – на базе двух терминалов);

** Карту заказа необходимо комплектовать главной электрической схемой подстанции.